机电设计指南—附件一

MEP Design Guide—Appendix 1

大中华区希尔顿逸林酒店大成版

机电设施品牌推荐

Recommended Brand List For

Doubletree By Hilton GCM

Culmination Edition

2026年07月

Jul 2026

目录 Table of Contents

1  概述

SUMMARY

2  垂直交通系统

VELTICAL TRANSPORTATION SYSTEM

3  消防系统

FIRE PROTECTION SYSTEM

4  给排水系统

PLUMBING and SANITARY SYSTEMS

5  游泳池系统

SWIMMING POOL SYSTEM

6  供热通风空调系统

HEATING, VENTILATION and AIR CONDITIONING SYSTEM

7  弱电系统

EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM

8  音视频系统

AUDIO/VIDEO SYSTEM

9  强电系统

ELECTRICAL SYSTEM

10  其它

Other

# 1  概述

SUMMARY

以下所有推荐品牌仅为希尔顿全球根据多年在中国的各个酒店运营实践经验向业主、发展商推荐的机电设施可选品牌，希尔顿全球技术服务部对任何附表中所列酒店可使用的机电产品，不负责任何相关法律规定的产品合格及保修等生产商应负的责任。

All the following recommended M&E facilities brands are only based on Hilton Worldwide's practice experience in various hotels in China through the years. Hilton Worldwide AD&C department is not responsible for any product qualification under relevant regulations, warranty, etc. of M&E products in the attached list, which shall be under the manufacturers' responsibility.

# 2  垂直交通系统

VELTICAL TRANSPORTATION SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 超高速客梯 Ultra High Speed Guest Elevator | 三菱电机 Nexway系列 (Mitsubishi Electric Nexway Series) 奥的斯 Skyrise系列 (Otis Skyrise Series) 通力 Minispace系列 (Kone Minispace Series) 日立 UCA系列 (Hitachi UCASeries) | 超高速电梯定义为梯 速为 5m/s及以上 Ultra High Speed is defined the speed is no lessthan5m/s. |
| 2. | 高速客梯 High Speed Guest Elevator 客房层客梯 Guest Elevatorfor Guest Floors | 迅达 5400/6000/7000系列 (Schindler5000/6000/7000series) 三菱电机 Nexway/Maxiz系列 (Mitsubishi Electric Nexway/Maxiz Series) 奥的斯 Skyway/Arise/Gen3系列 (Otis Skyway/Arise/Gen3Series) 通力 Minispace系列 (Kone Minispace Series) 日立 HCA/UCA/MCA系列 (Hitachi HCA/UCA/MCASeries) | 高速电梯定义为梯速 为 2.5m/s 及以上， 5m/s以下 High Speed is defined the speed isno less than2.5m/sandbelow 5m/s. 全进口或六大部件进 口 All imported or six main components to beimported |
| 3. | 无机房客梯 Motorroomless Guest Elevator | 迅达5400/6000MRL系列 (Schindler5400/6000MRL) 三菱 Elenessa/MAXIEZ系列 (Mitsubishi Elenessa MAXIEZ/) 奥的斯 Gen3-MRL系列 (Otis Gen3-MRLseries) 通力 Monospace (Kone Monospaceseries) 日立 LCA系列 (Hitachi LCASeries) | 六大部件需采用原厂 部件 The six main Part should be from the originalmanufacturer. |
| 4. | 自动扶梯 Escalator | 迅达(Schindler) 三菱(Mitsubishi) 奥的斯(Otis) 通力(Kone) 日立(Hitachi) | 需采用高端商用系列 High Commercial gradeisrequired |
| 5. | 垂直服务梯/货梯 Vertical Service Elevator/ Freight elevator | 迅达(Schindler) 三菱(Mitsubishi) 奥的斯(Otis) 通力(Kone) 日立(Hitachi) | 需采用商用级 Commercial grade is required |
| 6. | 电梯系统需要和厂家总部或者当地分公司直接签署购货与维保合同，不能和经销商 /分销商签署合同。 电梯厂家主要联系人： 三菱：林荫翳 13916578903 linyinyi@smec-cn.com 奥的斯：魏永战 13598853312 yongzhan.wei@otis.com 通力：卢金 15900695599 jin.lu@kone.com 迅达：杨涛 13771743486 tao.yang5@schindler.com 日立：汪海 13922207935 wanghai@hitachi-helc.com |  |  |

# 3  消防系统

FIRE PROTECTION SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 公区隐藏式快速响应 喷头 FOHQuick Response Sprinkler 后勤区下垂式快速响 应喷头 BOHQuick Response Sprinkler 水喷雾喷头 Spray Sprinkler | 泰科(Tyco) 威景(Vking) 可靠(Reliable) 唯特利(Victaulic) 上海金盾(Shanghai Jindun) 川消(萃联中国)(Chuanxiao) 北京时代威盾(Beijing Shidai Weidun) 南京消防器材(Nanjing Fire Protection Technology) |  |
| 2. | 客房边墙扩展覆盖快 速响应喷头 Guest Room Extended Coverage Sidewall Sprinkler 公区下垂式快速响应 喷头 Quick Response Sprinkler | 泰科(Tyco) 威景(Vking) 可靠(Reliable) 唯特利(Victaulic) 上海金盾(Shanghai Jindun) 川消(萃联中国)(Chuanxiao) 北京时代威盾(Beijing Shidai Weidun) 南京消防器材(Nanjing Fire Protection Technology) | 客房侧喷型号 Model:QR-EC-HSW115- 68℃/QR-EC-CSW115- 74℃ 其它品牌需获得消防顾问 提前批准 Other Brandmustbe approvedbyfire Consultant |
| 3. | 湿式报警阀 Hydraulic Alarm Valve 预作用阀 Pre-action Valve 水喷雾雨淋阀 Water Spray Deluge Valve 压力开关 Pressure Switch 水力警铃 Hydraulic Alarm | 泰科(Tyco) 威景(Vking) 可靠(Reliable) 唯特利(Victaulic) 上海金盾(Shanghai Jindun) 川消(萃联中国)(Chuanxiao) 北京时代威盾(Beijing Shidai Weidun) 南京消防器材(Nanjing Fire Protection Technology) |  |
| 4. | 水流指示器 Water Flow Indicator 信号蝶阀 Signal Butterfly Valve 末端试水装置 Terminal Watering Device | 泰科(Tyco) 威景(Vking) 可靠(Reliable) 唯特利(Victaulic) 佛山永泉(YQ) 上海金盾(Shanghai Jindun) 川消(萃联中国)(Chuanxiao) 北京时代威盾(Beijing Shidai Weidun) 南京消防器材(Nanjing Fire Protection Technology) |  |
| 5. | 消防泵Fire Pump 喷淋泵 Sprinkler Pump 消防稳压装置 Fire Pressure Stabilization Device | 格兰(Grundfos) 赛莱默(Xylem) 威乐(WILO) 凯士比(KSB) 艾伯斯(ABS) 上海凯泉(Shanghai Kaiquan) 上海熊猫(Shanghai Panda) 上海东方(Shanghai East) 上海连成(Shanghai Liancheng) 上海双轮(Shanghai Shuanglun) 南方泵业(Nanfang Pump) | 消防泵需要具有CCC-F认证，控制 柜需要原厂提供 Thefirepumpneedstohave CCC-F certification,andthecontrolcabinet needstobeprovidedbytheoriginal manufacturer. |
| 6. | 消火栓Fire Hydrant水 泵接合器 Pump Adapter | 广东平安(Guangdong Pingan) 川消(萃联中国)(Chuanxiao) 福建天广(Fujian Tianguang) 浙江龙威(Zhejiang Longway) 无锡天威(Wuxi Tianwei) 南京国泰(Nanjing Guonai) | 或其它当地消防部门认可的品牌 Orotherbrandsacceptedbyauthority |
| 7. | 橡塑保温材料 Rubber Plastic Thermal Insulation Material | 凯门-富乐斯(K-flex) 阿乐斯(Armaflex) 亚罗弗(Aeroflex) 杜肯(Durken) 赢胜(Wincell) 华美(Huamei) 华能(Huaneng) |  |
| 8. | 离心玻璃棉保温材料 Centrifugally Glass- wool Insulation Material | 欧文斯科宁(Owens-Corning) 依索维尔(Isover) 西斯尔(CSR) 阿斯克(Ask) 舒伯(SUPER) 赢胜(Wincell) 华美(Huamei) 华能(Huaneng) |  |
| 9. | 闸阀Gate Valve 蝶阀Butterfly Valve 球阀Ball Valve 止回阀Check Valve Y型过滤器 Y-type Filter | 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 丹佛斯(Danfoss) 弗瑞斯(Frese) 上海冠龙(Shanghai Karon) 佛山永泉(YQ) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) |  |
| 10. | 消防减压阀 Pressure Relief Valve | 泰科(Tyco) 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 伯尔梅特(Bermad) 佛山永泉(YQ) 上海冠龙(Shanghai Karon) 中科阀安(CKVAG) |  |
| 11. | 电磁阀 Solenoid Valve | 霍尼韦(Resideo) 西门子(Siemens) 江森自控(Johnson Controls) 泰科(Tyco) 沃茨(Watts) 丹佛斯(Danfoss) 开滋(Kitz) 施耐德(Schineider) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) 上海冠龙(Shanghai Karon) |  |
| 12. | 气体灭火系统 Gas Suppression System | 安素(ANSUL) 科艺(Thron) 海固德(Hygood) 西门子(Siemens) 广东胜捷(Guangdong Shengjie) 海湾(GST) 南京消防器材(Nanjing Fire Protection Technology) 上海金盾(Shanghai Jindun) 川消(萃联中国)(Chuanxiao) |  |
| 13. | 卡箍连接配件 Clamp Connection Fittings | 唯特利(Victaulic) 威逊(Vision) 瑞孚(Recomb) 上海威可多（Shanghai Weikeduo） |  |
| 14. | 热镀锌无缝钢管 Hot-dip Galvanized Seamless Steel 热镀锌焊接钢管 Hot-dip Galvanized Welded Steel | 上海劳动(Shanghai Laodong) 浙江金洲(Zhejiang Jinzhou) 天津利达(Tianjing Lida) 上海宝钢(Shanghai Baogang) 湖北武钢(Hubei Wugang) 辽宁鞍钢(Liaoning Angang) 天津双街(Tianjing Shuangjie) |  |
| 15. | 厨房湿式化学灭火系 统 Kitchen Wet Chemical Suppression System | 安素(Ansul) 凯德(Kidde) 宁波环峰(Ningbo Huanfeng) 华卫建兴(Huawei Jianxing) |  |
| 16. | 火灾自动报警控制器 Fire Automatic Alarm Control Device | 诺蒂菲尔3030(Notifier3030) 西门子FS720(Siemens FS720) 爱德华EST3(Edwards EST3) 凯德GS8000(Kidde GS8000) 海湾(GST) 利达华信(LEADERGROUP) 北大青鸟(JADEBIRDFIRE) | 需满足UL/FM认证 The UL/FMcertificationisrequired. 需满足CCC-F认证 The CCC-Fcertificationisrequired. |
| 17. | 输入输出模块 I/OModule 感烟与感温探测器 Smokerandheat Detector 燃气泄漏探测器Gas Leakage Detector一氧 化碳传感器 COCetector 红外对射探测器 Infrared Detector声光 报警器Strobe Alarm 手动报警按钮Manual Call Point消火栓起泵 按钮 Fire Hydrant Pump Start Button 消防电话/电话插孔 Fire Telephone/ Telephone Socket | 诺蒂菲尔(Nortifier) 西门子(Siemens) 爱德华(Edward) 凯德(Kidde) 海湾(GST) 利达华信(LEADERGROUP) 北大青鸟(JADEBIRDFIRE) | 需满足CCC-F认证 The CCC-Fcertificationisrequired. |
| 18. | 消防广播系统 Fire Broadcast System | 诺蒂菲尔(Nortifier) 西门子(Siemens) 爱德华(Edward) 凯德(Kidde) 海湾(GST) 利达华信(LEADERGROUP) 北大青鸟(JADEBIRDFIRE) |  |
| 19. | 漏电火灾报警系统 Electric Leakage Fire Alarm System | 施耐德(Schineider) ABB 海博智恒(Haippo) 高森(GOOCIN) 诺蒂菲尔(Nortifier) 西门子(Siemens) 海湾(GST) 爱博精电(ABLEWISE) 利达英杰(LIDAYINGJIE) |  |

# 4  给排水系统

PLUMBING and SANITARY SYSTEMS

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 生活给水泵组与变频控 制柜 Domestic Water Pump and control Panel 一体式污水提升装置 Integrated sewage lifting device | 格兰富(Grundfos) 赛莱默/ITT(Xylem/ITT) 威乐(WILO) 凯士比(KSB) 滨特尔(Pentair) 上海熊猫 (Shanghai Panada) 上海连成 (Shanghai Liancheng) 上海凯泉 (Shanghai Kaiquan) 南方泵业(Nanfang Pump) 亚士霸(ESPA) |  |
| 2. | 潜污泵/排水泵/景观泵 Sanitation/ Drainage /Landscape Pump | 格兰富(Grundfos) 赛莱默/ITT(Xylem/ITT) 威乐(WILO) 凯士比(KSB) 滨特尔(Pentair) 上海凯泉 (Shanghai Kaiquan) 上海熊猫 (Shanghai Panada) 上海东方 (Shanghai East) 上海连成 (Shanghai Liancheng) 上海双轮(Shanghai Shuanglun) 南方泵业(Nanfang Pump) |  |
| 3. | 橡塑保温材料 Rubber Plastic Thermal Insulation Material | 凯门-富乐斯(K-flex) 阿乐斯(Armaflex) 亚罗弗(Aeroflex) 杜肯(Durken) 赢胜(Wincell) 华美 (Huamei) 华能 (Huaneng) 杰能斯 (Jeneflex) |  |
| 4. | 玻璃棉保温材料 Glass-wool Insulation Material | 欧文斯科宁(Owens-Corning) 依索维尔(Isover) 西斯尔(CSR) 阿斯克(Ask) 舒伯(SUPER) 赢胜(Wincell) 华美 (Huamei) 华能 (Huaneng) 杰能斯 (Jeneflex) |  |
| 5. | 板式换热器 Plate Heat Exchanger | 阿法拉伐(Alfa Laval) 传特/苏州舒瑞普 (TRANTER/Suzhou SWEP) APV 桑德斯(Sondex) 上海霍茨（HOTZ） 四平巨元瀚洋（THT） 兰州兰石换热（LS） 蓝科高新（LANPEC） |  |
| 6. | 容积式换热器 Storage Heat Exchanger 半容积式换热器 Semi-storage Heat Exchanger 热水罐 Hot Water Tank | 上海森松(Shanghai Morimatsu) 浙江杭特 (Zhejiang Hangte) 北京特高 (Beijing Tegao) 河北太行热高 (Hebei Taihang Regao) 江阴尚时 （JIANGYINSHANGSHI） 舜特（SHUNTE） |  |
| 7. | 电热水器 Electric Water Heater | A.O.史密斯(A.O.Smith) 西门子(Siemens) 阿里斯顿(Ariston) 海尔( Haier) 美的（Meide） 万家乐（Wanjiale） |  |
| 8. | 热水热泵 Hot water heat Pump | 开利(Carrier) 克莱门特 (Climaveneta) 麦克维尔(McQuay) 深圳恒星(Shenzhen Star) 美的（Meide） 格力(Geli) 海尔( Haier) | 深圳恒星仅双效水源热 泵系统。 Shenzhen Star only for double-effect water source heat pump system. |
| 9. | 水锤消除器 Water Hammer Eliminator | 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 丹佛斯(Danfoss) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 上海冠龙 (Shanghai Karon) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) |  |
| 10. | 闸 阀 Gate Valve 蝶阀Butterfly Valve 球 阀Ball Valve 止回阀Check Valve Y 型过滤器 Y-type Filter | 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 丹佛斯(Danfoss) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 上海冠龙 (Shanghai Karon) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) |  |
| 11. | 管井恒温阀 Thermostatic Valve | 霍尼韦尔(Resideo) 卡莱菲(Kalefei) 沃茨(Watts) 安住(Enzorodi) 丹佛斯(Danfoss) | 仅限改造项目 Only for renovation projects |
| 12. | 智能恒温热水系统 Intelligent constant temperature hot water system | 阿姆斯壮(Armstrong) 沃茨(Watts) | 仅限改造项目 Only for renovation projects |
| 13. | 电动阀 Electric Valve 电磁阀 Solenoid Valve | 霍尼韦尔(Resideo) 西门子(Siemens) 江森自控(Johnson Controls) 泰科(Tyco) 沃茨(Watts) 丹佛斯(Danfoss) 开滋(Kitz) 施耐德(Schineider) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) 上海冠龙 (Shanghai Karon) |  |
| 14. | 减压阀 Pressure Reducing Valve | 泰科(Tyco) 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 伯尔梅特(Bermad) 佛山永泉(YQ) 中科阀安(CKVAG) 上海冠龙 (Shanghai Karon） |  |
| 15. | 自动排气阀 Automatic Air Valve | 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 丹佛斯(Danfoss) 弗瑞斯(Frese) 上海冠龙 (Shanghai Karon) 佛山永泉(YQ) 常州泰(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) |  |
| 16. | 液位控制阀 Level Controlling Valve | 欧姆龙(Omron) 施耐德(Schneider) 伯尔梅特(Bermad) 泰科(Tyco) 上海义表厂(Shanghai Automation Instrumentation CO.,LTD) 宁波仪表厂(NBYBC) 科达仪（Kedayi） |  |
| 17. | 油水分离器 /成品隔油器 Oil Separator | 亚科(ACO) 科赛尔(KESSEL) 米亚(MEA) 广州洁能（Guangzhou Jieneng） 北京东方海联(Beijing Dongfanghailian) 上海兰艳(shanghai Lanyan) 江苏克翎（JIANGSU CLEAN ） |  |
| 18. | 虹吸式雨水系统 Siphonic Rainwater System | 吉博力(Geberit) 威文(Wavin) 广州捷流技术工程 (Guangzhou Fast Flow) 北京泰宁科创(Beijin Tainingkechuang) 江苏劲驰(Jiangsu Jingchi) 东方雨虹(Dongfang Yuhong) |  |
| 19. | 全自动软水器 Automatic Water Softener | 北京科净源 (Beijing Ke Jing Yuan) 北京特高 (Beijing Tegao) 上海赛一 (Shanghai Sciyee) 上海昊普(Haopu) 朴道水汇（PUDOW） |  |
| 20. | 厨房管道防垢系统 | 沃茨(Watts Oneflow) 阿姆斯壮(Armstrong) |  |
| 21. | 生活水处理装置 Domestic Water Treatment Device | 波悠(Poolactif) 上海溪渭洁(CWG) 滨特尔(Pentair) 上海赛一(Shanghai Sciyee) 上海洗霸(Shanghai ECH) 上海昊普(Haopu) 朴道水汇（PUDOW） |  |
| 22. | 太阳能热水系统 Solar Water Heating System | 太阳雨(Sunrain) 皇明(Himin) 力诺瑞特(Linuo-paradigma) 四季沐歌(Micoe) 清华阳光(Tsinhua Solar) |  |
| 23. | 薄壁不锈钢管 Light guage stainless steel pipe | 深圳民乐(Min le) 无锡金羊(Jin Yang) 深圳雅昌(Ya Chang) 成都共同(Gong Tong) 宁波华涛通洋(Tong Yang) 宁波富兰特(Franta) | 其它品牌需同等档次， 且获得希尔顿技术服务 部提前批准。 Other brands should be same level, and aquire approval by HWTS in advance. |
| 24. | PP-R 管 PP-R Pipe | 联塑(Lesso) 金牛(King Bull) 伟星(Wei Xing) 金德(Ginde) 南亚(Nan Ya) 华亚(Hua Ya) | 其它品牌需同等档次， 且获得希尔顿技术服务 部提前批准。 Other brands should be same level, and aquire approval by HWTS in advance. |
| 25. | 非客房地漏 Floor drain | 施耐博(SHINAIBO) 超前(CHAOQIAN) 埃美柯(AMICO) 潜水艇（Qianshuiting) | 客房地漏应与洁具同一 品牌。 The floor drain in guest room area shall be of the same brand as sanitary ware. |
| 26. | 末端直饮机 | 沁园（Qinyuan） 安吉尔(Anjier) 上海昊普( Haopu) 朴道水汇（PUDOW） | 本次增加 |
| 27. | 阀门厂家联系人： 沃茨(Watts)：徐晓敏 18717881183 开滋(Kitz): 罗凌捷 13816542851 丹佛斯(Danfoss)：陈良欢 1376443 4585 阿姆斯壮(Armstrong): 刘猛 18621187322 TA: 周传煜 15692155880 伯尔梅特(Bermad) 饶晟 15821681378 欧文拓普(Oventrop):张闯 17717614949 搏力谋(Belimo)：陈栋 18151969183 弗瑞斯(Frese): 姜灏：13381998576 佛山永泉(YQ)：许建丽 13911864893 上海冠龙(Karon)：闫寿兵 13910675944 常州泰勒(TALOAR): 周旭东 13482148079 中科阀安(CKVAG): 倪万法 18961886688 |  |  |

# 5  游泳池系统

SWIMMING POOL SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 水晶玻璃砂专用滤料 Crystal Glass Sand Special Filter Material | 英瑞(Dydenaqua) 泛舟(ARK) 意万仕(Emaux) 威浪仕（LASWIM） | 意万仕产品价格与国产相 当，建议按国产考虑，待 沟通。 |
| 2. | 泳池过滤变频水泵 Pool VFDWater Pump | 格兰富(Grundfos) 赛莱默/ITT(Xylem/ITT) 威乐(WILO) 戴思乐(DSL) 意万仕(EMAUX) 威浪仕（LASWIM） 菲亚兰德（Feiyalande） | 意万仕产品价格与国产相 当，建议按国产考虑，待 沟通。 |
| 3. | 絮凝剂精密投药泵 Coagulant Precision Dosing Pump | 普罗名特(Prominent) 亚士图(Astral) 爱米克(EMEC) 斯滕纳Stenner SEKO | 国产与进口差价极少 三 个总差价也就1000左右 |
| 4. | 水质管理一体机 Water Quality Management Integrated Machine | 普罗名特(Prominent) 亚士图(Astral) 爱米克(EMEC) 英瑞(Dydenaqua) 蓝宇(Lanpure) 戴思乐(DSL) 意万仕(EMAUX) 威浪仕（LASWIM） 鼎桓（DINGHUAN） 恒动（HENGDONG） |  |
| 5. | 游泳池电控箱（箱内元器 件） Pool Control Panel | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 上海华通电器(SHT) 上海人民电器(上联)(SREAW） 常熟开关(Changshu Switch) |  |
| 6. | 泳池热水热泵 Air Source Heat Pump | 阿里斯顿(Ariston) A.O.史密斯(A.O.Smith) 克莱门特 (Climaveneta) 麦克维尔(McQuay) 格拉利(Glory) 威浪仕（LASWIM） 宝蓝（BAOLAND） 汇聚鼎峰（PC-E） 布鲁慧尔（BLWL） 芬尼克兹(Phnix) |  |
| 7. | 游泳池水下灯 Underwater Light | 亨沃(Hayward) 滨特尔(Pentair) 戴思乐(DSL) 意万仕(EMAUX) 华进（WAKING） 威浪仕（LASWIM） | 需满足 UL或者 CE标准 不锈钢材质 |
| 8. | 给水口 Waterinlet 真空吸污口 Vacuum Suction Inlet 溢 流 口 Overflowinlet 防漩涡放空口 Anti-Vortex Drain | 亨沃(Hayward) 运水高(Waterco) 滨特尔(Pentair) 浮士达亚士(Fluidra Astralpool) 保捷(Burly) 威浪仕（LASWIM） 意万仕(EMAUX) 群泰（Quntai） | 不包含中文“喜活”品 牌。 |
| 9. | 泳池板式换热器 Swimming Pool Plate Heat Exchanger | 阿法拉伐(Alfa Laval) 传特/苏州舒瑞普 (TRANTER/SWEP) 安培威（APV） 桑德斯(Sondex) 上海霍茨（HOTZ） 四平巨元瀚洋（THT） 兰州兰石换热（LS） 蓝科高新（LANPEC） |  |
| 10. | 紫外线 UV | 德国海诺威(Hanovia) 英国 ATG 德国倍世(BWT) Best UV Dryden-Aqua 世安澈光（SACG） 威浪仕(LASWIM) 恒动（HENGDONG） |  |
| 11. | 臭氧发生器 Ozone Generator | 德国 （BWT） 德国 （Prominent） 法国 （Triogen） 美国（Clearwater） 恒动（HENGDONG） 世安澈光（SACG） 亚派斯（APEXES） |  |
| 12. | 桑拿炉 Sauna Stove | 瑞典帝梦(Tylo) 芬兰哈维亚(Harvia) 德国意欧爱斯(EOS) | 桑拿炉国产与合资价格 差异不大，且项目少仅 有1~2台 |
| 13. | 蒸汽机 Steam Generator | 瑞典帝梦(Tylo) 芬兰哈维亚(Harvia) 德国意欧爱斯(EOS) 德国 Hygromati K | 蒸汽机国产与合资价格 差异不大，且项目少仅 有1~2台 |
| 14. | 急停按钮 Emergency Button | 施耐德(Schneider) 艾佩姆（APEM） WDT | 项目正常只有1~2个， 不建议增加 |
| 15. | PP-R管及阀门 PP-RPipe PVC管及阀门 PVCPipe | 联塑(Lesso) 金牛(King Bull) 伟星(Wei Xing) 金德(Ginde) 南亚(Nan Ya) 华亚(Hua Ya) | 其它品牌需同等档次， 且获得希尔顿技术服务 部提前批准。 Otherbrandsshouldbe samelevel,andaquire approvalby HWTSin advance. |
| 16. | 金属阀门 Valve | 沃茨(Watts) 开滋(Kitz) 丹佛斯(Danfoss) 弗瑞斯(Frese) 上海冠龙 (Shanghai Karon) 佛山永泉(YQ) 中科阀安(CKVAG) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) |  |
| 17. | 橡塑保温材料 Rubber Plastic Thermal Insulation Material | 凯门-富乐斯(K-flex) 阿乐斯(Armaflex) 亚罗弗(Aeroflex) 杜肯(Durken) 赢胜(Wincell) 华美 (Huamei) 华能 (Huaneng) |  |
| 18. | 除湿热泵机组 Dehumidification Heat Pump | Poolpak中山普派克热回收技术 有限公司 Fluidra Astral pool 亚士图（上海）有限公司 Calorex(UK) 佳德环保设备（深圳）有限公 司 VE-Tech 易达科技（深圳）有限公司 威浪仕LASWIM 广东威浪仕水环境设备有限公司 宝蓝BAOLAND 江苏宝蓝环境科技有限公司 芬尼克兹(Phnix) 广州芬尼泳池设备科技有限公 司 布鲁慧尔（BLWL） 布鲁慧尔环境科技（上海）有 限公司 | 可接受进口品牌中国生 产产品，但禁止采用中 文名称注册商标的同品 牌产品 Acceptimportedbrands thatproduceproductsin China,butprohibitthe useof Chinesenamesto registertrademarksof thesamebrand products. 不包含中文“加路力 士”品牌。 |
| 19. | 一体化高精细泳池整体水处 理机组（含过滤，水质监 控） All-in-One High-Fine Swimming Pool Water Treatment System(including Filtration&Water Quality Control) | 水智宝（WATERSMART） 汇聚鼎峰（PC-E） 威浪仕（LASWIM） 恒动（HENGDONG） | 更小的机房占地面积，工 厂安装调试好，只需要在 现场对接进出水管，不受 现场安装质量影响，品质 更稳定。整体研发，智能 化程度更高，运行成本更 低。过滤精度更高，大幅 度减少人工，缩减工期。 综合投入成本低于传统现 场组装水处理系统。 |
| 20. | 游泳池安全节能保温盖 Swimmingpoolsafety andenergy-saving insulationcover | 法国VENUS(维纳斯）泳池安全 保温盖。 法国UNICUM(优尼康）泳池安 全保温盖。 德国REHAU(瑞好）泳池安全保 温盖。 | 本次新增，但均为合资。 |
| 21 | AOP消毒器 AOPDisinfector | 威浪仕(LASWIM) 亚派斯(APEXES) 世安澈光(SACG) 恒动（HENGDONG） |  |
| 22 | 次氯酸钠发生器 | 世安澈光（SACG） 恒动（HENGDONG） 汇聚鼎峰（PC-E） |  |
| 23 | 除湿热泵机组厂家联系人： Poolpak中ft普派克热回收技术有限公司：陈炳林 18928193280 Fluidra Astralpool亚士图（上海）有限公司：朱志刚 18621587687 Calorex(UK)佳德环保设备（深圳）有限公司，谢婉君 15999582836 VE-Tech易达科技（深圳）有限公司：刘梦媛 13570823960 |  |  |

# 6  供热通风空调系统

HEATING, VENTILATION and AIR CONDITIONING SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 冷却塔 Cooling Tower | BAC 马利(Marley) 益美高(Evapco) 斯频德(Spindle) 空研(KUKEN) 良机(Liangchi) 金日(kingsun) 湖南元亨（Yuanheng） 广州新菱（Xinling） 广州览讯（Lanxun） | 需要有 CTI认证 Required CTICertificate |
| 2. | 离心/螺杆冷水机组 Centrifugal/Screw Chiller 群控系统 Group Control System | 开利(Carrier) 约克(York) 特灵(Trane) 麦克维尔(Mcquay) 美的(Midea) 格力(GREE) 海尔(Haier) |  |
| 3. | 磁悬浮冷水机组 Magnetic Levitation Chiller | 开利(Carrier) 约克(York) 特灵(Trane) 麦克维尔(Mcquay) 美的(Midea)EV和EV(X)系列 海尔(Haier)E系列 格力(GREE)CCE系列 | 宜提供高效机房设计 High-efficiencyplant roomdesignpreferred tobeprovided. |
| 4. | 冷冻水泵与控制柜 Condensate Water Pump andcontrolpanel 冷却水泵与控制柜 Chilled Water Pump andcontrolpanel 热水循环泵与控制柜 Hot Water Circulation Pumpandcontrolpanel | 格兰富(Grundfos) 赛莱默/ITT(Xylem/ITT) 威乐(WILO) 凯士比(KSB) 上海凯泉 (Shanghai Kaiquan) 上海熊猫 (Shanghai Panada) 上海东方 (Shanghai East) 上海连成 (Shanghai Liancheng) 上海双轮 (Shanghai Shuanglu) 南方泵业 (Nanfang Pump) |  |
| 5. | 常压蒸汽锅炉 Atmospheric Steam Boiler 常压热水锅炉 Atmospheric Hot Water Boiler | 菲斯曼(Viessmann) 富尔顿(Fulton) 皓欧(Hoval) 法罗力(Ferolli) 迪森 (Devotion) 双良 (Shuangliang) 杭州特富（TUFFHangzhou） |  |
| 6. | 模块式常压冷凝锅炉 | 菲斯曼(Viessmann) 富尔顿(Fulton) 皓欧(HOVAL) A.O.史密斯(A.O.SMITH) 双良 (Shuangliang) 杭州特富（TUFFHangzhou） 广州迪森（DEVOTION） |  |
| 7. | 真空锅炉 (Vacuumboiler) | 富尔顿(Fulton) 松下(Panasonic) 大连三洋(Sanyo) 力聚(Liju) 双良 (Shuangliang) 广州迪森（DEVOTION） |  |
| 8. | 电锅炉 (Electric Boiler) | 菲斯曼(Viessmann) 富尔顿(Fulton) 皓欧(HOVAL) 迪森 (Devotion) 力聚(Liju) 扬诺(Yano) 广州迪森（DEVOTION） |  |
| 9. | 蒸汽发生器 (Steam Generator) | 力聚(Liju) 迪森 (Devotion) 扬诺(Yano) |  |
| 10. | 燃气热水炉 (Gashotwaterheater) 模块式冷凝热水炉 (Modularcondensing waterheater) | AO史密斯(A.O.SMITH) 阿里斯顿(Ariston) 菲斯曼(Viessmann) 双良 (Shuangliang) 广州迪森（DEVOTION） 杭州特富（TUFFHangzhou） |  |
| 11. | 多联机与控制系统 (VRV/VWVandcontrol system | 大金(Daikin) 三菱电机(Mitsubishi) 松下(Panasonic) 日本东芝(Toshiba) 日本日立(Hitachi) 格力(GREE) 美的(Midea) 海尔(Haier) | 客房用机组需采用高端 商用系列，并且单独送 审 和 批 准 。 Guestroomsunitsneed tousehighclass commercialseries,and submittoforapproval. |
| 13. | 后场与机房分体空调 BOHandplantroomsplit unitairconditioner | 大金(Daikin) 三菱电机(Mitsubishi) 松下(Panasonic) 东芝(Toshiba) 日立(Hitachi) 三星(Samsung) 格力(GREE) 美的(Midea) 海尔(Haier) |  |
| 14. | 空气源热泵与控制系统 Air-source Heat Pumpand controlsystem | 开利(Carrier) 约克(York) 克莱门特(Climaveneta) 麦克维尔(McQuay) 美的(Midea) 海尔(Haier) 格力(GREE) |  |
| 15. | 机房精密空调 Precisionairconditionerfor telecommroom | 艾默生(Emmerson) 史图斯(Stulz) 海洛斯(Hiross) 施耐德(Schenider) APC 格力(GREE) 美的(Midea) 海尔(Haier) |  |
| 16. | 风柜与控制柜 AHUand controlpanel 新风机组与控制柜 PAU andcontrolpanel | 开利(Carrier) 约克(York) 新晃(Sinko) 麦克维尔(Mcquay) 格力(GREE) 美的(Midea) 海尔(Haier) | 风柜电动机需要采用 ABB、西门子和三菱电 机规格。 |
| 17. | 风柜电动机(AHUMotor) 新风机组电动机(PAU Motor) | ABB 西门子(Siemens) 三菱电机(Mitsubishi) |  |
| 18. | 风柜消声器(AHUSilencer) 新风机组消声器(PAU Silencer) | IAC NAP 妥思(Trox) 显隆通风(Shinelong) 盈达(Yingda) 威士文(Wysermann) |  |
| 19. | 变风量末端 VAVTerminal | 江森自控(Johnson Controls) 妥思(Trox) 特灵(Trane) 皇家(Royal Service) 显隆通风(Shinelong) 盈达(Yingda) 威士文(Wysermann) |  |
| 20. | 风机盘管 Fan Coil Unit | 开利(Carrier) 约克(York) 新晃(Sinko) 麦克维尔(McQuay) 格力(GREE) 美的(Midea) 海尔(Haier) | 如果采用直流无刷风 盘，需配置无级变速模 块 Ifa DCbrushlessfancoil isadopted,astepless speedcontrolmodule mustbeconfigured. |
| 21. | 风机盘管温控器 Fan Coil Unit Temperature Controller 联网型风机盘管温控器 Networked Fan Coil Unit Temperature Controller | 开利(Carrier) 约克(York) 新晃(Sinko) 西门子(Siemens) 霍尼韦尔(Honeywell) 江森(Johnson Control) 施耐德(Schineider) 麦克维尔(McQuay) 格力(GREE) 美的(Midea) 海尔(Haier) |  |
| 22. | 普通离心式风机 Common Centrifugal Fan | 科禄格(Kruger) 科美福(Comefri) 尼科达(Nicotra) 华姿(Flakt Woods) 洛森(Roserberg) 华德 (Wolter) 浙江亿利达(Yilida) 上风高科(Shangfeng) 上海通用 (Shanghai General Fan) 厦门中欣 (Xiamen Chungsin) | 离心风机需采用 ABB/ 西门子/施耐德品牌。 需满足 AMCA认证。 科禄格品牌生产地包括 上海、武汉、广州、天 津四地，不包含德州。 |
| 23. | 厨房排油烟风机 Kitchensmokeexhaustfan | 科禄格(Kruger) 科美福(Comefri) 尼科达(Nicotra) 华姿(Flakt Woods) 华德 (Wolter) 浙江亿利达(Yilida) 上风高科(Shangfeng) 上海通用 (Shanghai General Fan) 厦门中欣 (Xiamen Chungsin) | 科禄格品牌生产地包括 上海、武汉、广州、天 津四地，不包含德州。 电机需采用 ABB/西门 子/施耐德品牌。 需满足 AMCA认证。 |
| 24. | 消防风机/轴流风机 Fire Fan/Axial Flow Fan | 上风高科(Shangfeng) 上海通用 (Shanghai General Fan) 厦门中欣 (Xiamen Chungsin) 华德 (Wolter) 浙江亿利达(Yilida) 浙江惠创(Fairewind) | 消防风机需满足 CCC-F 认证 The CCC-Fcertificationis requiredtofirefan. |
| 25. | 卫生间管道式风机 Bathroom Pipe Style Fan | BNN-Lonlon 尼科达(Nicotra) 松下(Panasonic) 美的(Midea) 绿岛风(Nedfon) 艾美特(AIRMATE) | 卫生间管道式风机需满 足 AMCA认证，噪音不 高 于 2.0sones Bathroomductedfans needtomeet AMCA certificationwithnoise nohigherthan2.0sones |
| 26. | 热风幕机 Hot Air Curtain Fan | 松下(Panasonic) 三菱电机(Mitsubishi) Frico 美的(Midea) 绿岛风(Nedfon) 艾美特(AIRMATE) |  |
| 27. | 静电油烟净化器 Static Oiland Smoke Purifier | 垂恩(Trion) 克拉克(Clarcor) SMOG-HOG 速八(Supar) 爱优特(Airquality) 佛山柯蓝(Kleanland) 江苏保利洁(POLYGEE) 广州宝蓝(Baolan Guangzhou) 上海艾普罗(AIPROShanghai) | 需选用高端商用系列 Thepremium commercialseriesshall beselected. 低空排放型净化效率需 达到 98%并配置除味装 置 Thelow-emission purificationefficiency mustreach98%andbe equippedwitha deodorizationdevice |
| 28. | 静电式空气净化机 Static Air Purifier | 垂恩(Trion) 霍尼韦尔(Honeywell) 爱优特(Airquality) 佛山柯蓝(Kleanland) 江苏保利洁(POLYGEE) 广州宝蓝(Baolan Guangzhou) 上海艾普罗(AIPROShanghai) |  |
| 29. | 板式换热器 Plate Heat Exchanger | 阿法拉伐(Alfa Laval) 传特/苏州舒瑞普 (TRANTER/Suzhou SWEP) APV 桑德斯(Sondex) 日阪(Hisaka) 上海霍茨（HOTZ） 四平巨元瀚洋（THT） 兰州兰石换热（LS） 蓝科高新（LANPEC） |  |
| 30. | 橡塑保温材料 Rubber Plastic Thermal Insulation Material | 凯门-富乐斯(K-flex) 阿乐斯(Armaflex) 亚罗弗(Aeroflex) 杜肯(Durken) 赢胜(Wincell) 华美 (Huamei) 华能 (Huaneng) 杰能斯 (Jeneflex) |  |
| 31. | 离心玻璃棉保温材料 Centrifugally Glass-wool Insulation Material | 欧文斯科宁(Owens-Corning) 依索维尔(Isover) 西斯尔(CSR) 阿斯克(Ask) 舒伯(SUPER) 赢胜(Wincell) 华美 (Huamei) 华能 (Huaneng) 杰能斯 (Jeneflex) |  |
| 32. | 电动风阀执行机构 Electric Damper Actuator | 西门子(Siemens) 霍尼韦尔(Honeywell) 江森(Johnson Control) TA 施耐德(Schineider) |  |
| 33. | 喷口、旋流及球形风口 Jet,Swirland Spherical Diffuser | 妥思(TRQX) 开思拓(KST) 空研(Kuken) 泰德思(TITUS) 皇家(Royal Service) 显隆通风(Shinelong) 盈达(Yingda) 威士文(Wysermann) | 高大空间如大堂需采 用，经过送风距离计 算。 Shouldbeappliedin highspacesuchaslobby andairsupplydistance shouldbecalculated. |
| E 34. | 装饰风口 Decorative Diffuser 定制条形风口 Custom Linear Diffuser | 苏州创建(Foundation) 博纳埃尔(Bonaero) 埃瑞德(ILIKEIT) | 用于客房和前场区域 Forguestroomsand publicareas |
| 35. | 定风量阀 Constant Air Volume Damper | 江森(Johnson Control) 妥思(TRQX) 巴科尔(Barcol-Air) 皇家(Royal Service) 泰德思(TITUS) 显隆通风(Shinelong) 盈达(Yingda) 威士文(Wysermann) |  |
| 36. | 防火阀、排烟防火阀、排 烟阀、防排烟风口 Fireproofvalve,Smoke Exhaust&fireproofvalve, Smoke Exhaustdamper, Smokevent | 上海显隆通风(Shinelong) 盈达(Yingda) 威士文(Wysermann) 浙江惠创(Fairewind) 福克纳斯 (FKNS) 上海楚王(chuwang) | 需满足 CCC-F认证 The CCC-Fcertificationis required. |
| 37. | 电动调节阀 Electronic Control Valve 电动两通/三通阀 Two-way/Three-way Electronic Valve 电动蝶阀 Electronic Butterfly Valve | 丹佛斯(Danfoss) 西门子(Siemens) 霍尼韦尔(Honeywell) 江森(Johnson Control) 欧文托普(Oventrop) TA 沃茨(Watts) 施耐德(Schineider) 搏力谋(Belimo) 开滋(Kitz) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) 上海冠龙 (Shanghai Karon) |  |
| 38. | 动态平衡阀 Dynamic Balance Valve 静态平衡阀 Static Balance Valve 压差旁通调节阀 Pressure Differential Bypass Regulating Valve | 丹佛斯(Danfoss) TA 欧文托普(Oventrop) 沃茨(Watts) 施耐德(Schineider) 搏力谋(Belimo) 开滋(Kitz) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) 上海冠龙 (Shanghai Karon) |  |
| 39. | 闸阀 Gate Valve 蝶阀 Butterfly Valve 球阀 Ball Valve 止回阀 Check Valve Y型过滤器 Y-type Filter | 丹佛斯(Danfoss) 西门子(Siemens) 霍尼韦尔(Honeywell) 江森(Johnson Control) 欧文托普(Oventrop) TA 沃茨(Watts) 施耐德(Schineider) 搏力谋(Belimo) 开滋(Kitz) 弗瑞斯(Frese) 佛山永泉(YQ) 常州泰勒(TALOAR) 中科阀安(CKVAG) 上海冠龙 (Shanghai Karon) |  |
| 40. | 地板采暖/散热器集分水 器及阀门 Floor Heating/Radiator, Water Separator,Collector and Valve | 丹佛斯(Danfoss) 欧文托普(Oventrop) 霍尼韦尔(Honeywell) 阿姆斯壮(Armstrong) 伟星(VASEN) 日丰（RIFENG） 联塑（LESSO） |  |
| 41. | 蒸汽系统阀门及设备 Steam System Valveand Equipment | 斯派莎克(Spirax-Sarco) 阿姆斯壮(Armstrong) 艾瑞(ARI) |  |
| 42. | 减震器 Damper 隔振弹簧 Vibration Isolation Spring 吊装弹簧 Suspended Spring | 涛辰(Tozen) 上海青浦环新 (Shanghai Qingpu Huanxin) 南京晨光 (Nanjing Chenguang) 上海松江 (Shanghai Songjiang) 上海淀山湖减振工程设备 (Shanghai Dianshanhu Vibration Engineering Equipment) |  |
| 43. | 能量计 Energymeter | 西门子(Simens) 文特斯 (Winters) 罗斯蒙特 (Rosement) 广州柏城（Basic） 广州艾科（AKE） 中科万成（Hbzkwc） |  |
| 44. | 水质化学处理/预膜处理 | 纳尔科 (NALCO)艺康 (Ecolab)通用 电气(GE) 上海洗霸（Ecospark） 上海富茵（Fywater） 上海赛一（Sciyee） |  |
| 45. | 软连接 Soft Joint | 梅森 (Mason) 滔辰 (Tozen) 弗瑞斯(Frese) 酷德鲁兹 (Kudrus) 上海青浦环新 (Shanghai Qingpu Huanxin) 南京晨光 (Nanjing Chenguang) 上海松江 (Shanghai Songjiang) 上海淀山湖减振工程设备 (Shanghai Dianshanhu Vibration Engineering Equipment) |  |
| 46. | 定压装置/真空脱气机/排 气阀 Constantpressure device/vacuum degasser/exhaustvalve | 史派隆 (Spireotech) 瑞福莱(Refex) 瓦瑞沛达(Varepeda) 上海洗霸（Ecospark） 上海富茵（Fywater） 上海赛一（Sciyee） |  |
| 47 | 定压装置/真空脱气机/排气阀联系人： 史派隆 (Spireotech)王焱宏 15800903958 瑞福莱(Refex)： 顾寒冰15901877166 瓦瑞沛达(Varepeda)郭鑫 15618818283 |  |  |
| 48 | 阀门厂家联系人： 沃茨(Watts)：徐晓敏 18717881183 开滋(Kitz):邹举亮 13671990128 丹佛斯(Danfoss)：陈良欢 13764434585 阿姆斯壮(Armstrong):刘猛 18621187322 TA:周传煜 15692155880 伯尔梅特(Bermad)饶晟 15821681378 欧文拓普(Oventrop):张闯 17717614949 搏力谋(Belimo)：陈栋 18151969183 弗瑞斯(Frese):姜灏：13381998576 佛山永泉(YQ)：许建丽 13911864893 上海冠龙(Karon)：闫寿兵 13910675944 常州泰勒(TALOAR):周旭东 13482148079 中科阀安(CKVAG):倪万法 18961886688 |  |  |

# 7  弱电系统

EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 卫星电视系统前端 Satellite Television Front End System | 松下(Panasonic) 索尼(SONY) PBI 九洲(Jiuzhou) | 建议整项删除 |
| 2. | 闭路电视监控系统 CCTVSystem | 安迅士(Axis) 派尔高(Pelco) 博世(Bosch) 集宝(Chubb) 霍尼韦尔(Honeywell) 泰科(Tyco) 三星(Samsung) 英飞拓(Infinova) 海康威视(HKVision) 大华(Dahua) 宇视（Uniview） |  |
| 3. | 无线巡更系统 Wireless Guard Tour System | 威泰(Videx) 兰德华(Landwell) 蓝卡(Bluecard) 海康威视(HKVision) 大华(Dahua) |  |
| 4. | 门禁系统 Access Control System | 施耐德(Schineider) 霍尼韦尔(Honeywell) 泰科(TYCO) 集宝(Chubb) 西门子(Siemens) 博世(Bosch) HID 海康威视(HKVision) 大华(Dahua) 宇视（Uniview） 捷顺 (Jieshun) 车安 (Car Safe) 立方 (Lifang) |  |
| 5. | 紧急报警/求助系统 Emergency Alarm System | 霍尼韦尔(Honeywell) 博世(Bosch) 泰科(TYCO) 海康威视(HKVision) 大华(Dahua) 宇视（Uniview） |  |
| 6. | 安防集成平台系统 (Secuirity Integrated system) | 霍尼韦尔(Honeywell) 博世(Bosch) 泰科(TYCO) 海康威视(HKVision) 大华(Dahua) 宇视（Uniview） |  |
| 7. | 楼宇自控系统 Building Automatic Control System | 施耐德 EBO系列 (Schneider EBO) 霍尼韦尔 5000/Webs系列 (Honeywell5000/Webs Series) 江森 Metasys系列 (Johnson Metasys) 西门子 Apogee系列 (Siemens Apogee) ALCWeb CTRL系列 (ALCWeb CTRL) |  |
| 8. | 厨房排油烟自控系统系 统 Kitchenhoodsmoke exhaustautomatic controlsystem | 浩盾(Halton M.A.R.V.E.L) 乐酷宝(Low Carbon) 德克(DIRK) |  |
| 9. | 客房控制系统 Guest Room Control System | 霍尼韦尔(原 INNCOM系列) 快思聪(Crestron) 施耐德(Schineider) 路创(LUTRON) 罗格朗(Legrand)* 尊宝 (JOBO)* 日顺(Rishun)* 希思腾科(Systemteq)* 邦奇(DALITEK)* | *限非 ONQ联网系统 Limitedtonon-ONQ networkedsystem |
| 10. | 智能调光系统 Intelligent Lighting Control System | 路创(Lutron) 飞利浦(Philips Dynalite) 快思聪(Crestron) 施耐德(Schineider) 邦奇(DALITEK) 永林(Liteputer) 尊宝 (JOBO) 日顺(Rishun) 罗格朗(Legrand) 希思腾科（Systemteq） |  |
| 11. | 停车场管理系统 Car Park Management System | 速宾 (Subin) 西门子 (Siemens) 安满能 (Amano) 捷顺 (Jieshun) 车安 (Car Safe) 立方 (Lifang) 披 克 (Peake) ETCP 科拓(Keytop) 海康威视(HKVision) 大华(Dahua) |  |
| 12. | 不间断电源系统 Uninterrupted Power Supply System | 施耐德(Schneider) 爱默生(Emerson) APC 山特(Santek) 科士达(Kstar) 科华数据 （KELONG） 易事特 （EAST） |  |
| 13. | 综合布线系统 Generic Cabling System | 康普(Commscope) 百通 (Belden) 泛达(Panduit) 美国西蒙(Siemon) 立维腾(Leviton) 普天天纪 （Telege） 天诚 （Tian Cheng） 一舟（SHIP） |  |
| 14. | 计算机网络系统(有线) Computer Network System(Wire) | 思科(Cisco)Meraki系列 | 由酒管IT部门确定 |
| 15. | 计算机网络系统 (无线) Computer Network System(Wireless) | 思科(Cisco)Meraki系列 | 由酒管IT部门确定 |
| 16. | 程控交换机系统 PABXSystem | Avaya Alcatel Mitel | 由酒管IT部门确定 |
| 17. | 无线对讲系统 Wireless Intercom System | 摩托罗拉 (Motorola) 健伍(KENWOOD) 海能达(Hytera) 和源通信（Evertac） 翰网（Ihanet） |  |
| 18. | 浴室防水电视 Bathroomwaterproof TV | 锐吉(RAYSGEM) 沃普特(WATV) 易迅博(Exunbo) | 建议整项取消 |
| 19. | 客房互动电视系统 Guestroom Interactive TVSystem | 麦酷(Mycool TV) 圆动图灵(Rounding Turing) 新耀莱(Sparkle Roll) 安美(AMTT)* 英达特(Inter Touch)* | *安美和英达特不提 供视频点播服务。 *AMTTand Intertouch doesnotprovide video-on-demand services. |
| 20. | 客房互动电视系统主要联系人： 麦酷：王洋 13811522317 园动图灵：贾文利 13311832218 安美：葛可为 15052153311 英达特：马佳佳 18616275353 新耀莱：景怡 13818081432 |  |  |

# 8  音视频系统

AUDIO/VIDEO SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| A.音频及背景音乐系统 Audio&Background Music System |  |  |  |
| 1. | 有线及无线话筒 Wired&Wireless Microphones | 舒尔(Shure) 拜亚(Beyerdynamic) 森海塞尔(Sennheiser) ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 2. | 调音台 Audio Mixer | 雅马哈(Yamaha) 声艺(Soundcraft) 迈达斯(Midas) 艾伦(Allen&Heath) | 建议选用合资品牌。 |
| 3. | 数字音频处理器 Digital Audio Processor | 百威(Peavey) 思美(Symetrix) Biamp QSC ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 4. | 音频放大器 Power Amplifier | 皇冠(CROWN) 博士(Bose) Powersoft Lap Gruppen MC2 QSC ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 5. | 天花扬声器 Ceiling Loudspeaker | 天朗(Tannoy) 声特棒(Soundtube) 博士(Bose) EAW EV JBL QSC Apart Audio ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 6. | 主音响 Main Loudspeaker | 天朗(Tannoy) 美亚声(Meyer Sound) Coda RH EAW Turbosound D&B JBL QSC EV Apart Audio ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| B.视频系统 Video System |  |  |  |
| 1. | 电动投影幕 Motorised Projection Screen | 特丽(Dalite) 美视(Grandview) 西玛视(Seemax) Oray TXBO |  |
| 2. | 大型投影仪 Large Projector | 松下(Panasonic) 爱普生(Epson) 科视(Christie) 巴可(Barco) 爱其(EIKI) NEC | 建议选用合资品牌 |
| 3. | 小型投影仪 Small Projector | 松下(Panasonic) 爱普生(Epson) 索尼(Sony) 爱其(EIKI) NEC | 建议选用合资品牌 |
| 4. | 电动投影仪升降架 Motorised Projector Lift | 精仪达(Jomard) 迅控(SVS) Draper Chief TXBO |  |
| 5. | LED视频墙 LEDVideo Wall | 利亚德(Leyard) 洲明科技(Unilumin) 联建光电(Lian Tronics) 九洲光电(JEZETEK) 三思（SANSI） 强力巨彩（Qianglijucai） |  |
| 6. | 视频矩阵及分布式视频系 统 Video Matrix Switcher&Av Over IP | 爱思创(Extron) 安玛思(AMX) 快思聪(Crestron) 湃灵(Purelink) Altona ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 7. | 摄像头 PTZCameras | 松下(Panasonic) 索尼(Sony) 日立(Hitachi) 保凌(BOLIN) ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| C.中控系统 Integrated Control System |  |  |  |
| 1. | 主机 Main Processor | 爱思创(Extron) 安玛思(AMX) 快思聪(Crestron) ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 2. | 有线触摸屏 Wired Touch Screen | 爱思创(Extron) 安玛思(AMX) 快思聪(Crestron) ITC 迪士普(Dsppa) 迪拓倍斯(DITOPBEST) 湖森（Husion） | 湖森（Husion）为AV顾问建 议品牌。 |
| 3. | 无线触摸屏 Wireless Touch Screen | 爱思创(Extron) 安玛思(AMX) 快思聪(Crestron) | 建议整项取消 |
| D. 舞台灯光系统 Stage Lighting System |  |  |  |
| 1. | 调光台 Lighting Control Console | 斯全德(Strand) 玛田(Martin) ETC 领焰（YEL） 华用（Huayong） 非蓝（Fine Line） |  |
| 2. | 舞台灯具 Stage Lighting Fixtures | 珠江灯光(PR) 雅江光电(Yajiang) 彩熠灯光(Fineart) 魔龙灯光(Monon) Altman 正禾（ZHLED） 德润（Derun） |  |
| E.音视频会议系统 Audio Video Conference System |  |  |  |
| 1. | 远程会议系统 Video Conference System | 宝利通(Polycom) 思科(Cisco) 快思聪(Crestron) | 建议整项删除 |
| 2. | 智能会议平板电视 Intelligent Conference Flat TV | Maxhub 鸿合新线(Newline) 微软(Microsoft Surface Hub) 飞利浦(Philips) 海信（Hisense） 华为（HUAWEI） |  |
| 3. | 数字话筒会议系统 Digital Microphone Conference System | 博世(Bosch) 拜亚动力(Beyerdynamic) 贝拉(Brahler) 泰勒维克(Televic) | 建议整项删除 |
| F.悬挂系统 Rigging System |  |  |  |
| 1. | 电动吊架系统 Motorised Rigging System | 精仪达(Jomard) 天械宝(Tansibo) Lightlabs TXBO |  |
| G.信息发布系统 Digital Signage System |  |  |  |
| 1. | 服务器及机顶盒 Server&Set-top Box | 三星(Samsung) ONELAN 禾麦(Roy Mark) 圆动图灵(Rounding Turing) Brightsign Novicom 视翰（Shine） 清鹤（Cleartv） 鸿合Hitevision |  |
| 2. | LED显示器 LEDMonitors | 三星(Samsung) 索尼(Sony) LG 飞利浦(Philips) TCL | 建议整项删除 |

# 9  强电系统

ELECTRICAL SYSTEM

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 高/低压配电柜/箱 High/ Low Voltage Electrical Switchgear/ Switchboard | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 海格(Hager) 罗格朗(Legrand) 伊顿(Eaton) 满足当地电力部门要求的国 产成套开关盘厂 | 经希尔顿工程总监批 准，可选用原厂授权生 产开关柜，需同时提供 原厂授权证明，并且选 用原厂元器件。 Withtheapprovalof Hilton’sEngineering Director,switchgear producedbyan authorizedoriginal manufacturermaybe selected,providedthat theofficialauthorization certificatefromthe originalmanufactureris submitted,andoriginal componentsareused. |
| 2. | 变压器 Transformer | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 伊顿(Eaton) 顺特 (Sunten) 特变电工(TBEA) 华鹏（Huapeng） 许继电气（Xuji） 海南金盘（Jinpan） |  |
| 3. | 塑壳断路器(MCCB) 微型断路器(MCB) 漏 电 保 护 器 (ELCB) 接触器/继电器 (Contactor/Relay) 隔离开关 (Isolator) | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 海格(Hager) 罗格朗(Legrand) 伊顿(Eaton) 上海华通电器(SHT) 上海人民电器(上联)(SREAW） 常熟开关(Changshu Switch) |  |
| 4. | 双电源转换开关 Dual Power Source Transfer Switch | 施耐德(Schneider) ABB ASCO 西门子(Siemens) 海格(Hager) 罗格朗(Legrand) 伊顿(Eaton) 上海华通电器(SHT) 上海人民电器(上联)(SREAW） 常熟开关(Changshu Switch) |  |
| 5. | 无功功率补偿器 Reactive Power Compensator | 督凯提(Ducati) 诺基亚(Nokia) 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 爱普科斯(Epcos) 蒂森克罗德(KLD) 伊顿(Eaton) 诺企电气(NCS) 柯贝尔(KBR) 上海铀力(U-NION) |  |
| 6. | 变频器Converter 软启动 器Soft Starter | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 丹佛斯(Danfoss) 欧姆龙(Omron) 罗克韦尔 AB(Rockwell AB) |  |
| 7. | 浪涌保护器 Surge Arrestor | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) OBO DEHN 高森(Goocin) 伊顿(Eaton) 嘉顿威尔(Guard Well) 天津中力(C-POWER) 欧申防雷(Eurotect) |  |
| 8. | 有源滤波器 Active Power Filter | 施耐德(Schneider) ABB 西门子(Siemens) 蒂森克罗德(KLD) 伊顿(Eaton) 诺企电气(NCS) 柯贝尔(KBR) 上海铀力(U-NION) |  |
| 9. | 母线与插接箱 Busbarand Plug Unit | 施耐德(Schneider) ABB 默勒夫电气(MOLFO) 镇江西门子(Siemens) 伊顿(Eaton) 华鹏(Huapeng) 大全(DAQO) 江苏亿能(CCSP) 江苏威腾(WETOWN) |  |
| 10. | 客房/公区 开关面板/插座 Guest Room Switch / Socket in guest room/publicarea | 吉徕(GIRA) 罗格朗(Legrand) 施耐德(Schneider) 莫顿(Merten) ABB 海格(Hager) | 产品需选用高端联体面 板系列，样式需经过希 尔顿审核，或与客控同 品牌 Hyper grade series should be chosed, and the sample mustsubmittedto HWWto approval,orsamebrandas RCU. |
| 11. | 后场 开关面板/插座 BOHSwitch/Socket | 西门子 (Siemens) 罗格朗 (Legrand) 松 下 (Panasonic) 施耐德(Schneider) ABB 海格(Hager) TCL电工(TCLElectric) 公牛(BULL) 德力西(DELIXI) 正泰电工(CHNT) |  |
| 12. | LED光源 LEDLight | 飞利浦(Philips) 欧司朗(Osram/TRAXON) 欧科(ERCO) 西顿(XIDUN) 企一(KEEY) 雷士(NVC) | 需采用高端商用系列 High class commercial series should be provided |
| 13. | 后场灯具 BOHlighting Fixture | 雷士照明(NVC) 三雄极光(PAK) 欧普照明(Opple) |  |
| 14. | LED光源驱动器 LEDLighting Source Drive | 雷特(LTECH) 飞利浦(Philips) 欧切斯(Euchips) 明纬(Mean Well) |  |
| 15. | 柴油发电机组 Diesel Generator | 康明斯电力 (Cummins Power Generation) 卡特彼勒(Caterpillar) 帕金斯(Perkins)(建议删除，只做 发动机，没有整机产品) 威尔信(FGWilson) 三 菱 (Mitsubishi) 科勒(Kohler) 伟能(V-power) 泰豪(Tellhow) 科泰(LTECH) 博威(PAUWAY) 淮柴(WEICHAI) 济柴(JICHAI) 上柴(SDEC) | 需整机品牌符合左侧要 求。 (The overall brand should meet the requirement of leftside) |
| 16. | 柴油发动机 | 康明斯(Cummins) 帕金斯(Perkins) 威尔信(FGWilson)(建议删除， 威尔信用的发动机是帕金斯) 沃尔沃(Volvo) 淮柴(WEICHAI) 济柴(JICHAI) 上柴(SDEC) | 或与发电机组同品牌 Orthesamebrandasthe generatorset |
| 17. | 柴发发电机 | 斯坦福(Stanford) 法拉第(Faraday) 马拉松(Marathon) 淮柴(WEICHAI) 济柴(JICHAI) 上柴(SDEC) | 或与发电机组同品牌 Orthesamebrandasthe generatorset |
| 18. | 柴发控制系统 | 英国深海(Deep Sea) 科迈(COMAP) 众智（Smart Gen） | 或与发电机组同品牌 Orthesamebrandasthe generatorset |
| 19. | 电力监控系统/能源管理 系统 Power Monitoring System/Energy Management System | 施耐德(Schneider) ABB GE 上海安科瑞 (Shanghai Acrel) 珠海派诺 (Zhuhai Pilot) 深圳中电电力 (Shenzhen Celec Electric) 江苏斯菲尔(SFERE) | 或当地电力部门规定的 其它品牌，但需提供与 BA系统接口。 (Orotherbrandofthe localelectricpower supplydepartment,BA interfaceshouldbe provided) |
| 20. | 集中控制应急照明系统 与消防疏散标识 Centralizedcontrolled emergencylighting systemandfire evacuationsign | 诺蒂菲尔(Nortifier) 西门子(Siemens) 敏华(MANVA) 台谊(TYST) 拿斯特(NST) |  |
| 21. | 矿物绝缘电缆 Mineral Insulated Cable | 泰科热控 (Tyco Thermal Control) 湖州久盛 (Huzhou Jiusheng) 江苏远东 (Jiangsu Far East) 江苏宝胜 (Jiangsu Baosheng) 沈阳特种电缆 (Shenyang Special Cable) 浙江兴乐(Zhejiang Xingle) 无锡江南(Wuxi Jiangnan) 上海起帆(Shanghai Qifan) |  |
| 22. | 普通电线电缆 Ordinarywirecable | 江苏远东(Jiangsu Far East) 江苏宝胜(Jiangsu Baosheng) 无锡江南(Wuxi Jiangnan) 江苏亨通(Jiangsu Hengtong) 浙江兴乐(Zhejiang Xingle) 江苏上上(Jiangsu Shangshang) 无锡江南(Wuxi Jiangnan) 上海起帆(Shanghai Qifan) |  |
| 23. | 充电桩 Car Charging Station | 特斯拉(Tesla) 追日电气(SURPASS SUN ELECTRIC) 正华科技(SUNHOPE) 上海埃士(CHARGEDOT) 珠海派诺(PILOT) 安科瑞电气(ACREL) |  |

# 10  其它

Other

| 序号 S/N | 设备名称 Equipment | Doubletree/Tapestry | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 旋转门 Revolvedoor | 宝盾(Boon Edam) 亚萨合莱必胜(Assa Abloy/BESAM) 多玛(Dorma) 盖泽(GEZE) |  |
| 2 | 自动开门器 Automaticdooropener | 多玛(Dorma) 亚萨合莱必胜(Assa Abloy/BESAM) 盖泽(GEZE) |  |
| 3 | 电动链式开窗器 Electricchainwindow opener | 多玛(Dorma) 亚萨合莱必胜(Assa Abloy/BESAM) 盖泽(GEZE) |  |
| 4 | 活动隔断 Mobileacoustic partition | 赫福高(HUFCOR) 多玛(Dorma) Skyfold |  |
| 5 | 硅橡胶隔音隔音密封 条 | 雷文(RAVEN) 爱德玛(Athmer) 海福乐(Hafele) |  |
| 6 | 电动窗帘电机 Electriccurtainmotor | 尚飞(Somfy) 路创(Lutron) 迈思维尔(Maaxwell) |  |
| 7 | 污衣槽 Linen Chute | 上海永的环保科技工程有限公司 苏州云白环境设备股份有限公司 深圳市勤峻实业有限公司 |  |